____________________________________________________ Buletin informativ Nr. 4 / 07.05.2008

Avizul de functionare

pentru unitatile cu activitate in domeniul opticii medicale

Avand in vedere faptul ca in cadrul unor societati cooperative mestesugaresti functioneaza unitati ce desfasoara prestari servicii in domeniul opticii medicale, reamintim prin prezenta unele obligatii si responsabilitati fata de utilizarea dispozitivelor medicale specifice domeniului (frontifocometru, dioptron, combina oftalmologica etc.), a caror indeplinire poate face obiectul unor audituri din partea organismelor abilitate.

In acest sens, precizam ca prin Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale si Ordinul 1636/2004 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, este reglementata avizarea functionarii unitatilor de tehnica medicala, inclusiv a unitatilor cu activitate in domeniul opticii medicale.

Avizul de functionare pentru unitatile cu activitate in domeniul opticii medicale, se emite de catre Directia Generala Farmaceutica, Inspectia de Farmacie si Aparatura Medicala (DGFIFAM) la solicitarea societatilor/unitatilor cu activitate in domeniul opticii medicale si se inregistreaza in baza de date a Ministerului Sanatatii Publice.

Cererea pentru Avizul de functionare trebuie insotita de urmatoarele documente:

- copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, cu anexele sale, si, daca este cazul, certificatele de inscriere de mentiuni aferente sau alt inscris oficial/act normativ care sa ateste infiintarea societatii solicitante;

- declaratie privind persoana de contact din cadrul societatii pentru probleme de securitate a dispozitivelor medicale;

- declaratie privind categoria dispozitivelor medicale ce fac obiectul activitatii si producatorii acestor dispozitive.

Avizul de functionare se emite in baza documentelor mentionate si a raportului de audit intocmit de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale (OTDM).

In avizul de functionare al societatii sunt specificate toate activitatile desfasurate de unitatile de optica medicala precum si categoriile de dispozitive medicale care fac obiectul activitatii acestora.

Avizul de functionare este valabil 5 ani de la data emiterii acestuia, cu posibilitatea de a fi reinnoit. Reinnoirea avizului de functionare se face la cerere, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii, si urmeaza procedura de avizare prevazuta.

Societatile pentru care s-a emis aviz de functionare, vor fi verificate periodic, la interval de 2 ani, de catre OTDM, printr-un audit de supraveghere.

Societatea cu unitati de prestari servicii ce desfasoara activitati in domeniul opticii medicale are obligatia de a comunica DGFIFAM:

- orice modificare ce intervine dupa obtinerea avizului de functionare;

- intreruperea temporara sau incetarea activitatii unitatii in termen de 30 de zile de la intreruperea temporara sau de la incetarea activitatii.

Obligatiile utilizatorilor:

a) sa utilizeze dispozitivele medicale numai in scopul pentru care au fost realizate;

b) sa se asigure ca dispozitivele medicale sunt utilizate numai in perioada de valabilitate a acestora, cand este cazul, si ca nu prezinta abateri de la performantele functionale si de la cerintele de securitate aplicabile;

c) sa aplice un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care sa tina seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare si de complexitatea acestora;

d) sa asigure verificarea periodica, intretinerea si repararea dispozitivelor medicale;

e) sa comunice producatorilor si Ministerului Sanatatii Publice orice incident survenit in timpul utilizarii;

f) sa raporteze Ministerului Sanatatii Publice lista tuturor dispozitivelor medicale existente in societate, inregistrate in evidentele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora;

g) sa asigure evidenta dispozitivelor medicale utilizate, reparate si verificate.

Utilizatorii de dispozitive medicale trebuie sa se asigure ca pentru dispozitivele medicale puse in functiune si utilizate se asigura piese de schimb si ca exista unitati avizate pentru efectuarea service-ului. Dispozitivele medicale se instaleaza si se intretin, pentru a fi utilizate in conformitate cu scopul propus, numai de catre persoanele avizate.

Dispozitivele medicale puse in functiune si aflate in utilizare se supun urmatoarelor modalitati de control:

- - verificare periodica;

- - verificare dupa reparare sau modificare;

- - inspectie si testare inopinata;

- - supraveghere in utilizare.

Dispozitivele medicale second hand precum si cele provenite din donatii se pun in functiune si sunt utilizate numai in urma evaluarii performantelor acestora de catre OTDM si in baza avizului eliberat de catre acesta.

Societatea care are unitati ce utilizeaza dispozitive medicale trebuie:

1. sa desemneze o persoana responsabila cu mentinerea evidentei dispozitivelor medicale aflate in utilizare si care va tine legatura cu OTDM pentru aceasta activitate de control prin verificare periodica;

2. sa instituie un registru general al dispozitivelor medicale aflate in utilizare, in care sa fie mentionate:

- denumirea/tipul dispozitivului medical, producatorul, tara de origine;

- seria/anul de fabricatie, nr.de inventar;

- codul de clasificare conform HG 2139/2004;

- actul de provenienta;

- data punerii in functiune;

- evidenta reparatiilor si a altor activitati de intretinere/cine le executa;

- evidenta verificarilor periodice;

- implicarea in eventuale incidente in utilizare (data, locatia, descrierea incidentului, personalul responsabil, actiunile corective, etc);

- miscarea interna in cadrul unitatilor (de unde provine, noul loc de utilizare, data mutarii, etc).

3. sa asigure planificarea pentru controlul periodic al dispozitivelor medicale aflate in utilizare si inregistrate de persoana desemnata.

Controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale se efectueaza de catre OTDM si este constituit din urmatoarea succesiune de activitati:

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare si testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanta, prin examinare si testare;

- verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);

- emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examinarilor si testarilor;

- emiterea unui buletin de verificare periodica in baza caruia dispozitivul medical poate fi utilizat.

Avand in vedere aspectele mentionate cu privire la obligatii si responsabilitati reglementate ce vizeaza un domeniu al prestarilor de servicii catre populatie  recomandam  societatilor cooperative mestesugaresti care au in structura organizatorica unitati  ce desfasoara activitati in domeniul opticii medicale cunoasterea, insusirea, aplicarea si respectarea lor pentru evitarea riscurilor (pecuniare pentru utilizator si de sanatate pentru beneficiarul serviciului).

Sursa: Legea 176/2000*; Ordinul 1636/2004;

Redactat: Directia Politici Comerciale, Tehnic - Productie