Buletin informativ ____________________________________________________ Nr. 17/15.09.2010

Acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor – Ordin nr. 187/2010

DISPOZIŢII GENERALE

PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LA SPAŢII PENTRU COMERŢ

Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora, prin măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice precum şi toate persoanele fizice sau juridice aflate pe teritoriul României.

Spaţiu pentru comerţ – orice construcţie sau amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, activităţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora. Spaţiile pentru comerţ sunt reprezentate, de regulă, de proprietar care însă poate delega această responsabilitate persoanei care administrează spaţiul pentru comerţ.

În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor reprezintă obligaţia:

- proprietarilor construcţiilor, pentru spaţiile comune;

- locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacă nu se prevede altfel prin contractul/convenţia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între părţi.

Clasificarea spaţiilor pentru comerţ:

- din punctul de vedere al modului în care au fost construite:

- spaţii pentru comerţ independente;

- spaţii pentru comerţ înglobate în alte construcţii.

- din punctul de vedere al complexităţii şi diversităţii produselor comercializate:

- centre comerciale de tip mall, hipermarket şi supermarket;

- centre comerciale de tip show-room;

- magazine.

Utilizatorii spaţiilor pentru comerţ sunt:

a) personalul angajat;

b) personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;

c) cumpărător - persoana care se află la un moment dat în spaţiul pentru comerţ.

Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor (stabilite în fişa postului) poate fi reprezentat de către:

- cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru această activitate, pentru clădiri cu suprafaţă desfăşurată mai mare de 2.500 m2;

- persoana care îndeplineşte prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform legii, pe bază de contract;

OBLIGAŢII ŞI ATRIBUŢII ALE UTILIZATORILOR SPAŢIILOR PENTRU COMERŢ DIN PUNCT DE VEDERE AL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Obligaţiile principale ale proprietarului în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- solicită avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legii;

- asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;

- stabileşte măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;

- asigură instruirea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;

- asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de legislaţie;

- asigură întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii entităţii şi le aprobă;

- stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;

- evaluează nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

- reglementează, după caz, raporturile privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;

- stabileşte modalităţile şi procedurile de evacuare în caz de incendiu a persoanelor şi bunurilor;

- stabileşte atribuţii privind evacuarea în caz de incendiu a persoanelor care nu se pot evacua singure;

- asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;

- stabileşte priorităţile în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare;

- stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.

Obligaţiile principale ale personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;

- participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;

- identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul entităţii;

- informează proprietarul asupra deficienţelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate;

- instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul angajat şi personalul care desfăşoară activităţi de prestări servicii/întreţinere;

- participă, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;

- asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;

- informează operativ, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;

- participă, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administrează spaţiul respectiv, după caz, la acţiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - cursuri, instructaje, analize organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către alte entităţi abilitate prin lege, şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;

- asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează, după caz, proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv asupra neregulilor constatate;

- participă la evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor, efectuată, după caz, de proprietarul sau persoana care administrează spaţiul respectiv, şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente;

- verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare în stare de funcţionare şi amplasarea acestora conform modului stabilit;

- asigură întreţinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform prescripţiilor tehnice;

- conduce şi coordonează acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;

- asigură amenajarea, dacă este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.

Obligaţiile personalului care desfăşoară activităţi de prestări de servicii/întreţinere:

- să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

- să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;

- să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor.

Obligaţiile principale ale cumpărătorului:

- să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă de către proprietar;

- să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- să nu aducă în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apărării împotriva incendiilor;

- să respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.

Atribuţiile personalului angajat:

    - respectă normele generale de apărare împotriva incendiilor, măsurile şi regulile specifice;

    - participă la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;

    - respectă instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotare;

    - îndeplineşte acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;

    - intervine, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;

    - se subordonează, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

DOCUMENTE NECESARE ŞI OBLIGATORII

DIN PUNCT DE VEDERE AL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de proprietar:

- dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, după caz;

- dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

- dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

- dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;

- dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contractul/convenţia cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;

- regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, după caz;

- convenţiile/contractele cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;

Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ:

- planul de evacuare a persoanelor;

- planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

- planul de intervenţie.

Aceste planuri se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.

Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către personalul cu atribuţii în domeniu şi se păstrează de către acesta, după aprobarea de către proprietar.

Registru de control al instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:

- controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfăşurării şi după încheierea activităţilor;

- stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;

- menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;

- întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în spaţiile pentru comerţ se stabilesc în funcţie de:

- identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;

- categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;

- dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- activităţile desfăşurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spaţii şi construcţii.

Măsuri principale

- pentru evacuarea persoanelor din spaţiile de expunere şi comercializare a produselor, în caz de incendiu:

- amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintă pericol de incendiu în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1);

- organizarea şi instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fără generarea fenomenului de panică;

- marcarea şi menţinerea practicabilă a căilor de acces, evacuare şi intervenţie;

- marcarea şi semnalizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- marcarea şi semnalizarea locurilor pentru fumat;

- asigurarea bunei funcţionări a iluminatului de siguranţă pentru evacuare;

- în spaţiile de livrare şi recepţie a mărfurilor/produselor, precum şi în apropierea acestora:

- se interzice utilizarea focului deschis;

- se interzice fumatul;

- se interzice păstrarea unor cantităţi de materiale mai mari decât capacitatea maximă admisă, care pot îngreuna evacuarea personalului din spaţiul respectiv;

- se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevăzut, cu diverse mărfuri, produse sau alte materiale;

- se îndepărtează imediat toate deşeurile sau alte materiale combustibile care nu au legătură cu activitatea care se desfăşoară în spaţiul respectiv;

- în spaţiile cu destinaţii administrative activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări de persoane şi supraîncărcare cu mobilier şi echipamente specifice care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu;

- în spaţiile destinate centralelor termice, instalaţiilor sanitare, centralelor de ventilare şi climatizare, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor de gaze se interzice depozitarea materialelor şi amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare;

- la depozitarea materialelor se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora - gradul de periculozitate, sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezeală, reacţia faţă de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.;

- la terminarea programului de lucru se deconectează toate aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice care nu necesită funcţionare permanentă;

- exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planifică şi se execută o dată la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.

*

*		*

Informaţiile de mai sus reprezintă doar o sinteză a reglementărilor publicate.

Având în vedere importanţa şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, puteţi obţine Ordinul nr. 187/2010 și totodată vă puteți adresa pentru semnalarea problemelor pe care le aveţi în domeniul menţionat la UCECOM - e-mail: ssm@ucecom.ro sau telefon: 031/030.14.88, persoană de contact: ing. Doru Scutitu.

Redactat: DIRECŢIA POLITICI COMERCIALE, TEHNIC-PRODUCŢIE